| Многоканальный телефон (495) 739-08-74 109383, г. Москва, ул. Полбина, д.45 | группа компаний ПФ Инструмент ЗАО «Концерн СИТЕЛ» 1996 г. |
| --- | --- |
| Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000) | www.sitel.ru май 2009 |

ОАО ЭЛЕКТРОАВТОМАТ    Европейские технологии – Российское производство

Автоматические выключатели «ETI-Элта», ВА 25-29 ETIMAT10  цены в руб. с НДС

| Номинальный ток | Время-токовые характер. | Отключающая способность | 1р | 1р+N | 2р | 3р | 3р+N | ВА 25-29 ETIMAT-10 Дипломант программы «100 лучших товаров России» Одобрен морским и речным регистром. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВА 25-29 - 0,5А; 1А; 1,6А; 2А; 4А; | С, D | 10 кА | 167 | 343 | 347 | 522 | 695 |  |
| ВА 25-29 - 6А; 10А; 13А; 16А; 20А; 25А; 32А | В, С | 10 кА | 97 | 207 | 210 | 314 | 426 |  |
| ВА 25-29 - 16А; 25А; | В, С | 6 кА | - | - | - | - | - |  |
| ВА 25-29 - 40А | В, С | 10 кА | 113 | 227 | 235 | 356 | 455 |  |
| ВА 25-29 - 50А | В, С | 6 кА | 186 | 388 | 394 | 579 | 763 |  |
| ВА 25-29 - 63А | В, С | 6 кА | 200 | 416 | 428 | 617 | 812 |  |
| ВА 25-29 - 6А; 10А; 13А; 16А; 20А; 25А; 32А; 40А | D | 10 кА | 114 | 250 | 260 | 377 | 511 |  |
| Автоматические выключатели ETIMAT 10 |
| ETIMAT 10 50А | D | 6 кА | 303 | 604 | 710 | 1060 | 1696 | ВА25-29-ETIMAТ-10 . Совместное производство ОАО «Электроавтомат» с АО «ЭТИ электроэлемент» (Словения) под торговой маркой «ETI-Элта». Сборка, регулировка и контроль изделий производится на высококачественном европейском оборудовании в России. |
| ETIMAT 10 63А | D | 6 кА | 344 | 746 | 875 | 1116 | 1899 |  |
| ETIMAT 10 80А | С | 10 кА | 1048 | - | 2092 | 3190 | 4020 |  |
| ETIMAT 10 100А | С | 10 кА | 1082 | - | 2201 | 3517 | 4354 |  |
| ETIMAT 10 125А | С | 10 кА | 1158 | - | 2365 | 4392 | 5355 |  |
| ETIMAT 10 80А | D | 10 кА | 1151 | - | 2271 | 2862 | 4312 |  |
| ETIMAT 10 100А | D | 10 кА | 1173 | - | 2401 | 3054 | 4856 |  |
|  |  |  | 1р | 1р+N | 2р | 3р | 3р+N |

| Авт. выкл. на постоянный ток ВА25-29-EТIMAT10 DC, 6 кА 1p 2p С 0,5А, 1А, 1,6А, 2А, 4А 230 468 В, С 6А, 10А, 13А, 16А, 20А, 25А, 32А 162 337 В, С 40А, 50А, 63А 232 478 | Дополнительные сборочные единицы Блок-контакт PS ETIMAT 10 174 Блок-контакт PSМ 80/125 | 553 Независимый расцепитель DA ETIMAT10 230В 220 Независимый расцепитель DA ETIMAT10 48В 413 Независимый расцепитель DA ETIMAT10 80/125 2106 |
| --- | --- | --- |

| Дифференциальные автоматические выключатели с защитой от перенапряжения типа ВАК2-E (на базе ВА 2529) | ВАК 2 - E | Дополнительные защиты: 0 – нет; 1 – отключение при повышении напряжения сети (1); 2 – отключение по значению напряжения между нейтральным и защитным проводниками; 3 – отключение при повышении напряжения сети и по значению напряжения между нейтральным и защитным проводниками (1); S – cелективное только с 300мА |
| --- | --- | --- |
|  | Без доп. защит | С доп. защитами |  |
| 6А; 10А; 16А, 20А, 25А (10мА, 30мА, 100мА, 300мА) | В, С, D | 625 | 675 |  |
| 32А; 40А (10мА, 30мА, 100мА, 300мА) | В, С, D | 660 | 710 |  |
| 50А; 63А (10мА, 30мА, 100мА, 300мА) | В, С, D | 755 | 800 |  |

ВАК2Д – дистанционное отключение нагрузки внешним контактом и возможность индикации отключенного состояния выключателя.

| Выключатели нагрузки ВН-SV | 1-полюсные | 2-полюсные | 3-полюсные | 4-полюсные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16А, 25А, 40А | 95 | 191 | 289 | 471 |
| Выключатели-разъединители ВН-SV | 1-полюсные | 2-полюсные | 3-полюсные | 4-полюсные |
| 63А, 80А, 100А, 125А | 157 | 315 | 479 | 636 |

МАЛОГАБАРИТНАЯ КОММУТАЦИОННАЯ И ЗАЩИТНАЯ ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА

Микровыключатели, концевые выключатели, кнопки, переключатели, автоматы и д.р.

Тип «Д» (отк) - Д-701, Д-703. в наличие на складе !

ПРОДУКЦИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Спринклерные и дренчарные водяные оросители.

Страница 1 из 2

| Продукция ОАО «ЭНЕРГОМЕРА» |  |
| --- | --- |
| Однофазные общего типа | Цена на партию от 200 000 | Цена на партию от 50 000 | Цена | Однофазные общего типа с дистанционным управлением | Цена на партию от 200 000 | Цена на партию от 50 000 | Цена | Типоисполнения (In(A)-количество полюсов-I∆n(mA), U откл. max(B), селективность(S), дистанционное управление (ДУ)). УЗО ВАД2-Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51321.1 (МЭК 60439), ГОСТ Р 51628 |
| УЗО-ВАД2т 10-2-030 | 535,00 | 561,75 | 675,00 | УЗО-ВАД2т 10-2-030 ДУ | 550,00 | 577,50 | 693,00 |  |
| УЗО-ВАД2т 16-2-030 | 535,00 | 561,75 | 675,00 | УЗО-ВАД2т 16-2-030 ДУ | 550,00 | 577,50 | 693,00 |  |
| УЗО-ВАД2т 20-2-030 | 535,00 | 561,75 | 675,00 | УЗО-ВАД2т 20-2-030 ДУ | 550,00 | 577,50 | 693,00 |  |
| УЗО-ВАД2т 25-2-030 | 535,00 | 561,75 | 675,00 | УЗО-ВАД2т 25-2-030 ДУ | 565,00 | 593,25 | 712,00 |  |
| УЗО-ВАД2т 32-2-030 | 535,00 | 561,75 | 675,00 | УЗО-ВАД2 32т-2-030 ДУ | 586,00 | 615,30 | 739,00 |  |
| УЗО-ВАД2т 40-2-030 | 540,00 | 567,00 | 681,00 | УЗО-ВАД2т 40-2-030 ДУ | 565,00 | 593,25 | 712,00 |  |
| УЗО-ВАД2т 50-2-030 | 566,00 | 594,30 | 714,00 | УЗО-ВАД2т 50-2-030 ДУ | 591,00 | 620,55 | 745,00 |  |
| УЗО-ВАД2т 63-2-030 | 618,00 | 648,90 | 779,00 | УЗО-ВАД2т 63-2-030 ДУ | 643,00 | 675,15 | 811,00 |  |
| Однофазное селективные типа S | Цена на партию от 200 000 | Цена на партию от 50 000 | Цена | Однофазное селективные типа S с дистанционным управлением | Цена на партию от 200 000 | Цена на партию от 50 000 | Цена |  |
| УЗО-ВАД2т 20-2-100 S | 540,00 | 567,00 | 681,00 | УЗО-ВАД2т 20-2-100 S ДУ | 565,00 | 593,25 | 712,00 |  |
| УЗО-ВАД2т 25-2-100 S | 540,00 | 567,00 | 681,00 | УЗО-ВАД2т 25-2-100 S ДУ | 565,00 | 593,25 | 712,00 |  |
| УЗО-ВАД2т 32-2-100 S | 561,00 | 589,05 | 707,00 | УЗО-ВАД2т 32-2-100 S ДУ | 586,00 | 615,30 | 739,00 |  |
| УЗО-ВАД2т 40-2-100 S | 561,00 | 589,05 | 707,00 | УЗО-ВАД2т 40-2-100 S ДУ | 586,00 | 615,30 | 739,00 |  |
| УЗО-ВАД2т 50-2-100 S | 600,00 | 630,00 | 756,00 | УЗО-ВАД2т 50-2-100 S ДУ | 625,00 | 656,25 | 788,00 |  |
| УЗО-ВАД2т 63-2-100 S | 642,00 | 674,10 | 809,00 | УЗО-ВАД2т 63-2-100 S ДУ | 667,00 | 700,35 | 841,00 |  |
| Трехфазные общего типа | Цена на партию от 200 000 | Цена на партию от 50 000 | Цена | Трехфазное селективные типа S | Цена на партию от 200 000 | Цена на партию от 50 000 | Цена |  |
| УЗО-ВАД2 10-4-030 | 864,00 | 907,20 | 1089,00 | УЗО-ВАД2 20-4-100 S | 916,00 | 961,80 | 1155,00 |  |
| УЗО-ВАД2 16-4-030 | 864,00 | 907,20 | 1089,00 | УЗО-ВАД2 25-4-100 S | 916,00 | 961,80 | 1155,00 |  |
| УЗО-ВАД2 20-4-030 | 894,00 | 938,70 | 1127,00 | УЗО-ВАД2 32-4-100 S | 960,00 | 1008,00 | 1210,00 |  |
| УЗО-ВАД2 25-4-030 | 894,00 | 938,70 | 1127,00 | УЗО-ВАД2 40-4-100 S | 960,00 | 1008,00 | 1210,00 |  |
| УЗО-ВАД2 32-4-030 | 978,00 | 1026,90 | 1233,00 | УЗО-ВАД2 50-4-100 S | 1020,00 | 1071,00 | 1286,00 |  |
| УЗО-ВАД2 40-4-030 | 1026,00 | 1077,30 | 1293,00 | УЗО-ВАД2 63-4-100 S | 1020,00 | 1071,00 | 1286,00 |  |
| УЗО-ВАД2 50-4-030 | 1092,00 | 1146,60 | 1376,00 |  |  |  |  |  |
| УЗО-ВАД2 63-4-030 | 1150,00 | 1207,50 | 1449,00 |  |  |  |  |  |
| УЗО-ВАД выпускаются на различные дифференциальные токи: 10; 30; 100; 300; 500 mA. |  |

Ограничитель импульсных напряжений   ОИН-1  241,50 руб.

Принимаем заказы на щитовое оборудование производства

ОАО «КОНЦЕРН ЭНЕРГОМЕРА»

В линейке оборудования представлены щитки квартирные и этажные (вводные, групповые и распределительные), устройства вводные, шкафы учета электроэнергии, корпуса для щитового оборудования.

| ПРОДУКЦИЯ ЗАО "ТИРАСПОЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗАВОД" |
| --- |
| Наименование товаров | Номинал (А) | Цена, руб |  | Наименование товаров | Номинал (А) | Цена, руб |
| АЕ-1031М-2 | 6 10 16 20 25 | 43,00 |  | ВА-6629-14 | 6,3 10 12,5 16 20 25 | 65,00 |
| АЕ-1031М-1 | 6 10 16 20 25 | 70,00 |  | ВА-6629-14 | 31,5 40 | 86,00 |
| АЕ-1031М-1 | 32 40 | 73,00 |  | ВА-6629-14 | 50 63 | 97,00 |
| М-1 тепловой и электромагнитный расцепитель М-2 тепловой расцепитель |  | ВА-6629-24 | 6,3 10 12,5 16 20 25 | 162,00 |
| АЕ-2044 | 10 12,5 16 20 25 31,5 40 | 149,00 |  | ВА-6629-24 | 31,5 40 | 185,00 |
| АЕ-2044 | 50 63 | 176,00 |  | ВА-6629-24 | 50 63 | 201,00 |
| ВР 66-30-14 | до 100А | 62,00 |  | ВА-6629-34 | 6,3 10 12,5 16 20 25 | 229,00 |
| ВР 66-30-24 | до 100А | 123,00 |  | ВА-6629-34 | 31,5 40 | 251,00 |
| ВР 66-30-34 | до 100А | 182,00 |  | ВА-6629-34 | 50 63 | 330,00 |
| DIN - рейка | 317мм | 9,00 |  |  |  |  |

Телефон / факс:

(095) 739-08-74

ЗАО «КОНЦЕРН СИТЕЛ»

www.sitel.ru

группа компаний ПФ Инструмент